## Sheet1
位置 | 日期 | 缺陷分类 | 电压等级 | 线路名称 | 最高温度 | 最低温度 | 最高湿度 | 最低湿度 | 降水量 | 风速 | 最低气压
探测点A | 2014-04-23 | 锈蚀、损伤 | 110kV | 金北乙线 | 29.5 | 19.8 | 92 | 76 | 3.3 | 10.4 | 100.27
探测点A | 2014-04-23 | 锈蚀、损伤 | 110kV | 金北乙线 | 29.5 | 19.8 | 92 | 76 | 3.3 | 10.4 | 100.27
探测点B | 2014-03-19 | 部件发热异常 | 110kV | 两陈Ⅰ线 | 27.9 | 13.6 | 89 | 60 | 3.6 | 9.7 | 102.07
探测点B | 2014-03-19 | 保护区安全隐患 | 110kV | 苏樟线 | 27.9 | 13.6 | 89 | 60 | 3.6 | 9.7 | 102.07
探测点A | 2014-04-18 | 部件发热异常 | 110kV | 荔三线 | 33.3 | 19.8 | 82 | 70 | 0.8 | 8.7 | 100.44
探测点A | 2014-04-23 | 锈蚀、损伤 | 110kV | 金北乙线 | 29.5 | 19.8 | 92 | 76 | 3.3 | 10.4 | 100.27
探测点E | 2014-03-17 | 锈蚀、损伤 | 35kV | 枇河线 | 21.5 | 9.2 | 100 | 58 | 24.2 | 9.5 | 100.76
探测点B | 2014-03-17 | 保护区安全隐患 | 110kV | 苏莲线 | 25.4 | 11.9 | 89 | 60 | 3.6 | 9.7 | 102.07
探测点B | 2014-04-15 | 鸟害 | 110kV | 红西线 | 30.5 | 17.6 | 86 | 60 | 0.4 | 11.1 | 101.44
探测点B | 2014-04-15 | 保护区安全隐患 | 110kV | 潮双Ⅱ线 | 30.5 | 17.6 | 86 | 60 | 0.4 | 11.1 | 101.44
探测点E | 2014-04-15 | 鸟害 | 110kV | 大凡线 | 32.4 | 19.2 | 79 | 62 | 0.3 | 11.2 | 99.82
探测点A | 2014-03-17 | 部件发热异常 | 220kV | 北涌乙线 | 24 | 11.9 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 101.15
探测点B | 2014-04-16 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 濠阳乙线 | 30.5 | 17.6 | 81 | 60 | 0 | 11.1 | 101.44
探测点B | 2014-04-16 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 濠阳乙线 | 30.5 | 17.6 | 81 | 60 | 0 | 11.1 | 101.44
探测点A | 2014-03-18 | 锈蚀、损伤 | 110kV | 番莲线 | 25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 101.15
探测点A | 2014-03-18 | 锈蚀、损伤 | 110kV | 番莲线 | 25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 101.15
探测点E | 2012-04-25 | 鸟害 | 35kV | 犁酒线 | 30 | 14.6 | 94 | 65 | 44.6 | 15.7 | 99.38
探测点E | 2013-04-27 | 鸟害 | 110kV | 马东线 | 25.4 | 13.4 | 95 | 69 | 20.4 | 12.2 | 100.05
探测点E | 2013-04-27 | 鸟害 | 110kV | 马东线 | 25.4 | 13.4 | 95 | 69 | 20.4 | 12.2 | 100.05
探测点E | 2013-03-04 | 鸟害 | 110kV | 关塘甲线 | 26.9 | 4.2 | 86 | 67 | 16.4 | 13.8 | 100.96
探测点E | 2012-03-16 | 鸟害 | 220kV | 马董线 | 20.1 | 7 | 94 | 66 | 3.9 | 8.6 | 100.67
探测点E | 2012-03-31 | 鸟害 | 110kV | 翁田线 | 27.2 | 8.2 | 64 | 48 | 0.09 | 13.2 | 100.4
探测点E | 2011-04-22 | 鸟害 | 220kV | 曲翁甲线 | 30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 8.6 | 11.1 | 99.83
探测点E | 2012-04-09 | 鸟害 | 110kV | 大梅线 | 27.9 | 14.4 | 96 | 64 | 70.4 | 13.6 | 100.31
探测点E | 2012-03-25 | 鸟害 | 220kV | 关通线 | 28.3 | 8.3 | 80 | 55 | 1.4 | 13.7 | 100.43
探测点E | 2013-05-23 | 鸟害 | 110kV | 犁花线 | 33.4 | 21.4 | 95 | 75 | 30.1 | 13.4 | 99.23
探测点E | 2011-06-22 | 鸟害 | 110kV | 官回线 | 36.5 | 23.9 | 83 | 68 | 18.6 | 14.6 | 99.01
探测点E | 2011-06-22 | 鸟害 | 220kV | 曲芙甲线 | 36.5 | 23.9 | 83 | 68 | 18.6 | 14.6 | 99.01
探测点E | 2012-04-11 | 鸟害 | 110kV | 花大线 | 29.3 | 14.4 | 96 | 66 | 70.4 | 13.6 | 100.31
探测点E | 2011-09-22 | 鸟害 | 110kV | 大梅线 | 35 | 15.6 | 80 | 61 | 5.3 | 15 | 99.96
探测点E | 2011-05-16 | 鸟害 | 110kV | 武犁线 | 33.6 | 18.9 | 96 | 68 | 47.4 | 15.6 | 99.91
探测点E | 2011-05-02 | 鸟害 | 220kV | 关通线 | 35.4 | 19.2 | 93 | 44 | 34.5 | 16.6 | 99.48
探测点E | 2011-05-19 | 鸟害 | 110kV | 里黄线 | 31.6 | 17.2 | 96 | 68 | 47.4 | 9.2 | 99.91
探测点E | 2012-03-19 | 锈蚀、损伤 | 500kV | 曲花乙线 | 28.3 | 9.8 | 94 | 80 | 3.9 | 13.3 | 100.61
探测点E | 2012-03-19 | 部件发热异常 | 500kV | 曲花乙线 | 28.3 | 9.8 | 94 | 80 | 3.9 | 13.3 | 100.61
探测点E | 2012-04-11 | 鸟害 | 110kV | 翁田线 | 29.3 | 14.4 | 96 | 66 | 70.4 | 13.6 | 100.31
探测点E | 2012-03-19 | 锈蚀、损伤 | 500kV | 曲花乙线 | 28.3 | 9.8 | 94 | 80 | 3.9 | 13.3 | 100.61
探测点E | 2012-04-06 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 曲马线 | 27.9 | 10.4 | 81 | 48 | 29.9 | 14 | 100.15
探测点E | 2013-04-06 | 部件发热异常 | 110kV | 武十甲线 | 24.7 | 10.8 | 95 | 69 | 17.4 | 14.1 | 100.01
探测点E | 2013-05-13 | 鸟害 | 110kV | 董长线 | 31.2 | 19.3 | 88 | 74 | 29.3 | 10.3 | 99.5
探测点E | 2012-05-23 | 鸟害 | 110kV | 乌官线 | 32.4 | 20.2 | 83 | 63 | 11.8 | 15 | 99.23
探测点E | 2012-04-26 | 鸟害 | 110kV | 大凡线 | 30 | 14.6 | 91 | 65 | 44.6 | 15.7 | 99.61
探测点E | 2011-06-24 | 鸟害 | 110kV | 顿赤线 | 36.5 | 23.4 | 84 | 68 | 3.5 | 14.6 | 98.88
探测点E | 2012-03-13 | 鸟害 | 110kV | 关塘甲线 | 14.6 | 7 | 94 | 66 | 32.2 | 8.6 | 100.67
探测点E | 2013-04-02 | 鸟害 | 110kV | 武犁线 | 20.8 | 13 | 95 | 79 | 31.8 | 9.3 | 100.01
探测点E | 2011-04-14 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 关通线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 100.21
探测点E | 2011-06-07 | 鸟害 | 220kV | 马董线 | 34.4 | 21.1 | 78 | 64 | 3.4 | 14.5 | 99.3
探测点E | 2011-05-17 | 鸟害 | 110kV | 翁田线 | 33.6 | 17.5 | 96 | 68 | 47.4 | 15.6 | 99.91
探测点E | 2011-04-13 | 鸟害 | 220kV | 马董线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 100.21
探测点E | 2011-03-28 | 鸟害 | 220kV | 曲芙甲线 | 22.8 | 6.5 | 80 | 54 | 3.4 | 12.6 | 100.92
探测点E | 2011-10-10 | 锈蚀、损伤 | 35kV | 福丰支线 | 32.3 | 16 | 93 | 69 | 12.5 | 9.3 | 100.29
探测点E | 2013-04-02 | 鸟害 | 220kV | 马董线 | 20.8 | 13 | 95 | 79 | 31.8 | 9.3 | 100.01
探测点E | 2011-07-17 | 鸟害 | 35kV | 黄乌线 | 33.9 | 24.3 | 92 | 79 | 67.9 | 9.6 | 98.72
探测点E | 2011-07-17 | 鸟害 | 35kV | 黄乌线 | 33.9 | 24.3 | 92 | 79 | 67.9 | 9.6 | 98.72
探测点E | 2013-01-23 | 接地装置受损 | 110kV | 通大线 | 20.6 | 5.6 | 90 | 55 | 0.7 | 10.1 | 101.07
探测点E | 2011-04-25 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 廊宋甲线 | 31.5 | 11.7 | 84 | 46 | 8.6 | 11.1 | 99.83
探测点E | 2011-04-25 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 廊宋甲线 | 31.5 | 11.7 | 84 | 46 | 8.6 | 11.1 | 99.83
探测点E | 2011-04-12 | 接地装置受损 | 110kV | 墨南线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 100.21
探测点E | 2011-03-27 | 锈蚀、损伤 | 35kV | 大布线 | 27.9 | 7.7 | 80 | 54 | 3.4 | 14.6 | 100.92
探测点E | 2011-04-13 | 鸟害 | 110kV | 墨南线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 100.21
探测点E | 2011-04-13 | 鸟害 | 110kV | 墨南线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 100.21
探测点E | 2011-04-28 | 鸟害 | 35kV | 田化线 | 35.4 | 11.7 | 84 | 44 | 8.6 | 16.6 | 99.81
探测点E | 2013-03-20 | 接地装置受损 | 110kV | 董仁线 | 24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 100.47
探测点E | 2013-03-20 | 接地装置受损 | 110kV | 董仁线 | 24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 100.47
探测点E | 2013-06-04 | 鸟害 | 220kV | 曲通甲线 | 33.6 | 21.2 | 85 | 61 | 34.4 | 18.3 | 99.4
探测点E | 2011-04-12 | 鸟害 | 110kV | 大梅线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 100.21
探测点E | 2013-03-20 | 鸟害 | 110kV | 花大线 | 24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 100.47
探测点E | 2013-03-20 | 鸟害 | 110kV | 东周线 | 24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 100.47
探测点E | 2011-04-12 | 鸟害 | 110kV | 大梅线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 100.21
探测点E | 2011-04-12 | 鸟害 | 110kV | 大梅线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 100.21
探测点E | 2011-03-08 | 鸟害 | 110kV | 大凡线 | 19.6 | 6.6 | 87 | 59 | 3.6 | 10 | 100.44
探测点E | 2013-05-08 | 锈蚀、损伤 | 35kV | 司隘线 | 28.5 | 17 | 88 | 80 | 10.1 | 10.2 | 99.87
探测点E | 2011-09-16 | 锈蚀、损伤 | 35kV | 昌岭线 | 34.5 | 22.4 | 80 | 72 | 5.3 | 15 | 99.62
探测点E | 2013-06-04 | 鸟害 | 220kV | 曲通甲线 | 33.6 | 21.2 | 85 | 61 | 34.4 | 18.3 | 99.4
探测点E | 2013-02-25 | 鸟害 | 110kV | 关塘甲线 | 23 | 7.5 | 79 | 66 | 0.2 | 10 | 100.86
探测点E | 2012-10-17 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 曲芙甲线 | 31.7 | 14.6 | 77 | 63 | 0.09 | 12 | 99.91
探测点E | 2011-04-13 | 鸟害 | 220kV | 关通线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 100.21
探测点E | 2011-04-13 | 鸟害 | 500kV | 坪曲线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 100.21
探测点E | 2011-04-12 | 鸟害 | 500kV | 坪曲线 | 30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 100.21
探测点E | 2011-04-19 | 鸟害 | 220kV | 关廊线 | 30.4 | 14.1 | 87 | 58 | 4 | 11.3 | 99.79
探测点E | 2011-04-20 | 鸟害 | 220kV | 关廊线 | 30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 99.83
探测点E | 2011-04-20 | 鸟害 | 220kV | 关廊线 | 30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 99.83
探测点E | 2011-04-20 | 鸟害 | 220kV | 关廊线 | 30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 99.83
探测点E | 2011-04-20 | 鸟害 | 220kV | 关廊线 | 30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 99.83
探测点E | 2011-04-20 | 鸟害 | 35kV | 丹闻线 | 30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 99.83
探测点E | 2011-06-26 | 保护区安全隐患 | 35kV | 溪口线 | 36.5 | 23.4 | 85 | 69 | 3.5 | 14.6 | 98.78
探测点E | 2012-08-07 | 接地装置受损 | 35kV | 广黄线 | 37.2 | 22.2 | 87 | 62 | 22.4 | 8.7 | 98.63
探测点E | 2011-12-27 | 接地装置受损 | 35kV | 江广线 | 19.4 | -0.9 | 70 | 42 | 0 | 11.4 | 101.06
探测点E | 2012-08-07 | 接地装置受损 | 35kV | 广黄线 | 37.2 | 22.2 | 87 | 62 | 22.4 | 8.7 | 98.63
探测点E | 2011-07-26 | 锈蚀、损伤 | 110kV | 董牵线 | 37.1 | 23.9 | 76 | 64 | 0.09 | 11 | 99.09
探测点E | 2011-05-24 | 鸟害 | 220kV | 关通线 | 31.7 | 16.1 | 87 | 64 | 6.1 | 9.5 | 99.63
探测点E | 2011-05-24 | 鸟害 | 220kV | 关通线 | 31.7 | 16.1 | 87 | 64 | 6.1 | 9.5 | 99.63
探测点E | 2013-03-15 | 鸟害 | 110kV | 田南线 | 28.4 | 12.8 | 82 | 56 | 6.5 | 15.1 | 100.47
探测点E | 2014-03-24 | 鸟害 | 35kV | 黄乌线 | 27 | 6.4 | 85 | 60 | 2 | 12.2 | 100.75
探测点E | 2014-03-24 | 鸟害 | 110kV | 乌官线 | 27 | 6.4 | 85 | 60 | 2 | 12.2 | 100.75
探测点E | 2014-03-24 | 鸟害 | 35kV | 黄乌线 | 27 | 6.4 | 85 | 60 | 2 | 12.2 | 100.75
探测点E | 2012-08-03 | 鸟害 | 110kV | 马东线 | 37.2 | 22.6 | 86 | 62 | 3.9 | 9.2 | 98.97
探测点E | 2013-04-24 | 鸟害 | 110kV | 董长线 | 30.6 | 13.4 | 90 | 69 | 13.8 | 14 | 100.05
探测点A | 2014-03-26 | 锈蚀、损伤 | 220kV | 花空甲线 | 28.6 | 11.8 | 80 | 63 | 0.6 | 19.1 | 101.06

## Sheet2
最高温度 | 最低温度 | 最高湿度 | 最低湿度 | 降水量 | 风速 | 缺陷分类
29.5 | 19.8 | 92 | 76 | 3.3 | 10.4 | 锈蚀、损伤
29.5 | 19.8 | 92 | 76 | 3.3 | 10.4 | 锈蚀、损伤
27.9 | 13.6 | 89 | 60 | 3.6 | 9.7 | 部件发热异常
27.9 | 13.6 | 89 | 60 | 3.6 | 9.7 | 保护区安全隐患
33.3 | 19.8 | 82 | 70 | 0.8 | 8.7 | 部件发热异常
29.5 | 19.8 | 92 | 76 | 3.3 | 10.4 | 锈蚀、损伤
21.5 | 9.2 | 100 | 58 | 24.2 | 9.5 | 锈蚀、损伤
25.4 | 11.9 | 89 | 60 | 3.6 | 9.7 | 保护区安全隐患
30.5 | 17.6 | 86 | 60 | 0.4 | 11.1 | 鸟害
30.5 | 17.6 | 86 | 60 | 0.4 | 11.1 | 保护区安全隐患
32.4 | 19.2 | 79 | 62 | 0.3 | 11.2 | 鸟害
24 | 11.9 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 部件发热异常
30.5 | 17.6 | 81 | 60 | 0 | 11.1 | 锈蚀、损伤
30.5 | 17.6 | 81 | 60 | 0 | 11.1 | 锈蚀、损伤
25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
25.7 | 12.2 | 96 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
25.2 | 2.3 | 84 | 67 | 1.2 | 10 | 锈蚀、损伤
21.5 | 2.3 | 91 | 67 | 6.4 | 14.9 | 锈蚀、损伤
26.4 | 13.8 | 93 | 75 | 0.5 | 12.7 | 锈蚀、损伤
27.5 | 12.2 | 84 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
27.5 | 12.2 | 84 | 63 | 18 | 10.7 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31.3 | 21.6 | 70 | 58 | 0 | 10.3 | 锈蚀、损伤
31 | 17.5 | 96 | 75 | 47.4 | 15.6 | 鸟害
31 | 17.5 | 96 | 75 | 47.4 | 15.6 | 鸟害
31 | 17.5 | 96 | 75 | 47.4 | 15.6 | 鸟害
31 | 17.5 | 96 | 75 | 47.4 | 15.6 | 鸟害
14.9 | 1.8 | 95 | 54 | 4.2 | 9.6 | 鸟害
34.6 | 23.7 | 92 | 72 | 67.9 | 12.3 | 锈蚀、损伤
29.5 | 12.5 | 79 | 67 | 0.5 | 13.3 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 79 | 67 | 0.5 | 13.3 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 79 | 67 | 0.5 | 13.3 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 79 | 67 | 0.5 | 13.3 | 鸟害
31.7 | 14.6 | 77 | 63 | 0.09 | 12 | 锈蚀、损伤
33.6 | 18.9 | 96 | 68 | 47.4 | 15.6 | 鸟害
36.7 | 23.9 | 88 | 70 | 25.1 | 18.6 | 鸟害
31.2 | 19.3 | 91 | 74 | 145.3 | 14.3 | 鸟害
31.2 | 19.3 | 91 | 74 | 145.3 | 14.3 | 鸟害
25.4 | 13.4 | 95 | 69 | 20.4 | 12.2 | 鸟害
30.3 | 20.9 | 89 | 75 | 16.6 | 8.4 | 鸟害
14.5 | 5.4 | 96 | 47 | 46 | 11.1 | 鸟害
28.5 | 17.5 | 88 | 80 | 10.1 | 10.2 | 鸟害
28.5 | 17.5 | 88 | 80 | 10.1 | 10.2 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 82 | 67 | 15.2 | 13.2 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 82 | 67 | 15.2 | 13.2 | 鸟害
29.4 | 12.5 | 82 | 67 | 15.2 | 11.5 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 82 | 67 | 15.2 | 13.2 | 鸟害
33.6 | 21.2 | 88 | 61 | 34.4 | 15.6 | 鸟害
33.6 | 21.2 | 88 | 61 | 34.4 | 15.6 | 鸟害
29.1 | 17.6 | 96 | 76 | 15 | 14.9 | 鸟害
32.6 | 21.9 | 90 | 65 | 28 | 13.3 | 鸟害
29.4 | 17.6 | 85 | 66 | 28.9 | 14.9 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 接地装置受损
27.4 | 8.6 | 75 | 62 | 0.5 | 9.6 | 鸟害
30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 11.1 | 鸟害
27.8 | 6.5 | 80 | 50 | 3.4 | 9.9 | 锈蚀、损伤
27.9 | 14.4 | 96 | 60 | 70.4 | 14 | 鸟害
30 | 14.6 | 94 | 65 | 44.6 | 15.7 | 鸟害
25.4 | 13.4 | 95 | 69 | 20.4 | 12.2 | 鸟害
25.4 | 13.4 | 95 | 69 | 20.4 | 12.2 | 鸟害
26.9 | 4.2 | 86 | 67 | 16.4 | 13.8 | 鸟害
20.1 | 7 | 94 | 66 | 3.9 | 8.6 | 鸟害
27.2 | 8.2 | 64 | 48 | 0.09 | 13.2 | 鸟害
30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 8.6 | 11.1 | 鸟害
27.9 | 14.4 | 96 | 64 | 70.4 | 13.6 | 鸟害
28.3 | 8.3 | 80 | 55 | 1.4 | 13.7 | 鸟害
33.4 | 21.4 | 95 | 75 | 30.1 | 13.4 | 鸟害
36.5 | 23.9 | 83 | 68 | 18.6 | 14.6 | 鸟害
36.5 | 23.9 | 83 | 68 | 18.6 | 14.6 | 鸟害
29.3 | 14.4 | 96 | 66 | 70.4 | 13.6 | 鸟害
35 | 15.6 | 80 | 61 | 5.3 | 15 | 鸟害
33.6 | 18.9 | 96 | 68 | 47.4 | 15.6 | 鸟害
35.4 | 19.2 | 93 | 44 | 34.5 | 16.6 | 鸟害
31.6 | 17.2 | 96 | 68 | 47.4 | 9.2 | 鸟害
28.3 | 9.8 | 94 | 80 | 3.9 | 13.3 | 锈蚀、损伤
28.3 | 9.8 | 94 | 80 | 3.9 | 13.3 | 部件发热异常
29.3 | 14.4 | 96 | 66 | 70.4 | 13.6 | 鸟害
28.3 | 9.8 | 94 | 80 | 3.9 | 13.3 | 锈蚀、损伤
27.9 | 10.4 | 81 | 48 | 29.9 | 14 | 锈蚀、损伤
24.7 | 10.8 | 95 | 69 | 17.4 | 14.1 | 部件发热异常
31.2 | 19.3 | 88 | 74 | 29.3 | 10.3 | 鸟害
32.4 | 20.2 | 83 | 63 | 11.8 | 15 | 鸟害
30 | 14.6 | 91 | 65 | 44.6 | 15.7 | 鸟害
36.5 | 23.4 | 84 | 68 | 3.5 | 14.6 | 鸟害
14.6 | 7 | 94 | 66 | 32.2 | 8.6 | 鸟害
14.6 | 7 | 94 | 66 | 32.2 | 8.6 | 鸟害
33.6 | 18.6 | 96 | 68 | 89.3 | 15.6 | 鸟害
33.6 | 18.6 | 96 | 68 | 89.3 | 15.6 | 鸟害
33.6 | 18.6 | 96 | 68 | 89.3 | 15.6 | 鸟害
37.1 | 23.7 | 76 | 64 | 0.09 | 9 | 鸟害
37.1 | 23.7 | 76 | 64 | 0.09 | 9 | 鸟害
31.7 | 16.1 | 87 | 64 | 6.1 | 9.5 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 82 | 67 | 15.2 | 13.2 | 鸟害
29.5 | 12.5 | 82 | 67 | 15.2 | 13.2 | 鸟害
30.6 | 13.4 | 90 | 69 | 13.8 | 14 | 鸟害
20.8 | 13 | 95 | 79 | 31.8 | 9.3 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 锈蚀、损伤
34.4 | 21.1 | 78 | 64 | 3.4 | 14.5 | 鸟害
33.6 | 17.5 | 96 | 68 | 47.4 | 15.6 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
22.8 | 6.5 | 80 | 54 | 3.4 | 12.6 | 鸟害
32.3 | 16 | 93 | 69 | 12.5 | 9.3 | 锈蚀、损伤
20.8 | 13 | 95 | 79 | 31.8 | 9.3 | 鸟害
33.9 | 24.3 | 92 | 79 | 67.9 | 9.6 | 鸟害
33.9 | 24.3 | 92 | 79 | 67.9 | 9.6 | 鸟害
20.6 | 5.6 | 90 | 55 | 0.7 | 10.1 | 接地装置受损
31.5 | 11.7 | 84 | 46 | 8.6 | 11.1 | 锈蚀、损伤
31.5 | 11.7 | 84 | 46 | 8.6 | 11.1 | 锈蚀、损伤
30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 接地装置受损
27.9 | 7.7 | 80 | 54 | 3.4 | 14.6 | 锈蚀、损伤
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
28.5 | 8.5 | 72 | 59 | 0 | 10.7 | 鸟害
28.5 | 8.5 | 72 | 59 | 0 | 10.7 | 鸟害
24.7 | 7.5 | 95 | 69 | 17.4 | 14.1 | 鸟害
24.7 | 7.5 | 95 | 69 | 17.4 | 14.1 | 鸟害
24.7 | 7.5 | 95 | 69 | 17.4 | 14.1 | 鸟害
24.7 | 7.5 | 95 | 69 | 17.4 | 14.1 | 鸟害
35.4 | 11.7 | 84 | 44 | 8.6 | 16.6 | 鸟害
35.4 | 11.7 | 84 | 44 | 8.6 | 16.6 | 鸟害
22.8 | 6.5 | 80 | 54 | 3.4 | 12.6 | 鸟害
33.5 | 16 | 68 | 60 | 0 | 9.4 | 鸟害
35.4 | 11.7 | 84 | 44 | 8.6 | 16.6 | 鸟害
24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 接地装置受损
24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 接地装置受损
33.6 | 21.2 | 85 | 61 | 34.4 | 18.3 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 鸟害
24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 鸟害
24.4 | 12.8 | 87 | 70 | 9.8 | 17.8 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 鸟害
19.6 | 6.6 | 87 | 59 | 3.6 | 10 | 鸟害
28.5 | 17 | 88 | 80 | 10.1 | 10.2 | 锈蚀、损伤
34.5 | 22.4 | 80 | 72 | 5.3 | 15 | 锈蚀、损伤
33.6 | 21.2 | 85 | 61 | 34.4 | 18.3 | 鸟害
23 | 7.5 | 79 | 66 | 0.2 | 10 | 鸟害
31.7 | 14.6 | 77 | 63 | 0.09 | 12 | 锈蚀、损伤
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 67 | 0 | 11.2 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
30.1 | 14.3 | 72 | 58 | 0 | 11.3 | 鸟害
30.4 | 14.1 | 87 | 58 | 4 | 11.3 | 鸟害
26.8 | 12.8 | 87 | 61 | 6.5 | 11.8 | 鸟害
26.8 | 13.4 | 95 | 69 | 20.4 | 12.2 | 鸟害
29.8 | 6.4 | 83 | 58 | 2 | 12.5 | 鸟害
29.8 | 6.4 | 83 | 58 | 2 | 12.5 | 鸟害
29.8 | 6.4 | 83 | 58 | 2 | 12.5 | 鸟害
30.5 | 19.5 | 81 | 60 | 0 | 11.1 | 鸟害
31.6 | 17.2 | 96 | 68 | 47.4 | 9.2 | 鸟害
31.7 | 17.2 | 96 | 68 | 47.4 | 9.2 | 鸟害
33.3 | 14.7 | 87 | 59 | 0.3 | 13.1 | 鸟害
29.5 | 12.4 | 85 | 53 | 0.09 | 10.5 | 鸟害
29.5 | 12.4 | 85 | 53 | 0.09 | 10.5 | 鸟害
30.4 | 14.1 | 87 | 58 | 4 | 11.3 | 鸟害
30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 鸟害
30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 鸟害
30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 鸟害
30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 鸟害
30.4 | 13.2 | 87 | 56 | 4 | 10.1 | 鸟害
36.5 | 23.4 | 85 | 69 | 3.5 | 14.6 | 保护区安全隐患
37.2 | 22.2 | 87 | 62 | 22.4 | 8.7 | 接地装置受损
19.4 | -0.9 | 70 | 42 | 0 | 11.4 | 接地装置受损
37.2 | 22.2 | 87 | 62 | 22.4 | 8.7 | 接地装置受损
37.1 | 23.9 | 76 | 64 | 0.09 | 11 | 锈蚀、损伤
31.7 | 16.1 | 87 | 64 | 6.1 | 9.5 | 鸟害
31.7 | 16.1 | 87 | 64 | 6.1 | 9.5 | 鸟害
28.4 | 12.8 | 82 | 56 | 6.5 | 15.1 | 鸟害
27 | 6.4 | 85 | 60 | 2 | 12.2 | 鸟害
27 | 6.4 | 85 | 60 | 2 | 12.2 | 鸟害
27 | 6.4 | 85 | 60 | 2 | 12.2 | 鸟害
37.2 | 22.6 | 86 | 62 | 3.9 | 9.2 | 鸟害
30.6 | 13.4 | 90 | 69 | 13.8 | 14 | 鸟害
28.6 | 11.8 | 80 | 63 | 0.6 | 19.1 | 锈蚀、损伤
26.4 | 12.6 | 93 | 75 | 0.4 | 12.7 | 锈蚀、损伤
26.4 | 13.8 | 93 | 75 | 0.4 | 12.7 | 锈蚀、损伤
26.4 | 12.6 | 93 | 75 | 0.4 | 12.7 | 锈蚀、损伤
26.4 | 10.3 | 84 | 75 | 0.9 | 10 | 锈蚀、损伤
26.4 | 12.6 | 93 | 75 | 0.4 | 12.7 | 锈蚀、损伤